Удельный вес прямоугольных труб

| Размеры | Толщина, вес кг/м |
| --- | --- |
| А, мм | В, мм | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 10 | 0,370 | 0,440 | 0,540 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 10 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 15 | 0,533 | 0,634 | 0,781 | 1,016 | - | - | - | - | - |
| 25 | 10 | 0,533 | 0,634 | 0,781 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 15 | 0,613 | 0,729 | 0,901 | 1,176 | - | - | - | - | - |
| 25 | 20 | 0,693 | 0,825 | 1,020 | 1,335 | - | - | - | - | - |
| 30 | 10 | 0,613 | 0,729 | 0,901 | 1,176 | - | - | - | - | - |
| 30 | 15 | 0,693 | 0,825 | 1,020 | 1,335 | - | - | - | - | - |
| 30 | 20 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,495 | 1,837 | 2,167 | - | - | - |
| 30 | 25 | 0,840 | 1,000 | 1,240 | 1,630 | - | - | - | - | - |
| 35 | 15 | 0,760 | 0,910 | 1,130 | 1,480 | - | - | - | - | - |
| 35 | 20 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | 2,036 | 2,406 | - | - | - |
| 40 | 10 | 0,760 | 0,910 | 1,130 | 1,480 | - | - | - | - | - |
| 40 | 15 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | 2,036 | 2,406 | - | - | - |
| 40 | 20 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,814 | 2,236 | 2,645 | - | - | - |
| 40 | 27 | 1,044 | 1,246 | 1,547 | 2,037 | 2,515 | 2,980 | - | - | - |
| 40 | 30 | 1,091 | 1,304 | 1,618 | 2,133 | 2,635 | 3,124 | - | - | - |
| 45 | 15 | 0,910 | 1,090 | 1,350 | 1,780 | - | - | - | - | - |
| 45 | 20 | 0,990 | 1,180 | 1,460 | 1,920 | - | - | - | - | - |
| 50 | 10 | 0,910 | 1,090 | 1,350 | 1,780 | - | - | - | - | - |
| 50 | 20 | 1,091 | 1,304 | 1,618 | 2,133 | 2,635 | 3,124 | - | - | - |
| 50 | 25 | 1,171 | 1,399 | 1,738 | 2,292 | 2,834 | 3,363 | - | - | - |
| 50 | 30 | 1,251 | 1,495 | 1,858 | 2,452 | 3,033 | 3,602 | - | - | - |
| 50 | 40 | 1,410 | 1,686 | 2,097 | 2,771 | 3,432 | 4,081 | - | - | - |
| 60 | 20 | 1,251 | 1,495 | 1,858 | 2,452 | 3,033 | 3,602 | - | - | - |
| 60 | 30 | 1,410 | 1,686 | 2,097 | 2,771 | 3,432 | 4,081 | - | - | - |
| 60 | 40 | - | 1,878 | 2,336 | 3,090 | 3,831 | 4,559 | 5,979 | - | - |
| 70 | 20 | - | 1,650 | 2,050 | 2,710 | 3,360 | 4,000 | - | - | - |
| 70 | 30 | - | - | 2,290 | 3,030 | 3,760 | 4,480 | - | - | - |
| 70 | 40 | - | - | 2,575 | 3,409 | 4,229 | 5,038 | - | - | - |
| 80 | 20 | - | - | 2,290 | 3,030 | 3,760 | 4,480 | - | - | - |
| 80 | 30 | - | - | 2,530 | 3,350 | 4,160 | 4,960 | - | - | - |
| 80 | 40 | - | - | 2,814 | 3,728 | 4,628 | 5,516 | 7,255 | 8,943 | 10,582 |
| 80 | 50 | - | - | 3,010 | 4,000 | 4,960 | 5,920 | 7,790 | 9,620 | 11,390 |
| 80 | 60 | - | - | 3,293 | 4,366 | 5,426 | 6,473 | 8,531 | 10,538 | 12,496 |
| 100 | 20 | - | - | 2,760 | 3,650 | 4,540 | 5,410 | - | - | - |
| 100 | 30 | - | - | 3,010 | 4,000 | 4,960 | 5,920 | - | - | - |
| 100 | 40 | - | - | 3,293 | 4,366 | 5,426 | 6,473 | 8,531 | 10,538 | 12,496 |
| 100 | 50 | - | - | 3,532 | 4,685 | 5,824 | 6,952 | 9,169 | 11,336 | 13,543 |
| 100 | 60 | - | - | 3,771 | 5,004 | 6,223 | 7,430 | 9,807 | 12,133 | 14,410 |
| 100 | 80 | - | - | 4,250 | 5,641 | 7,021 | 8,387 | 11,083 | 13,728 | 16,324 |
| 120 | 40 | - | - | 3,771 | 5,004 | 6,223 | 7,430 | 9,807 | 12,133 | 14,410 |
| 120 | 60 | - | - | 4,250 | 5,641 | 7,021 | 8,387 | 11,083 | 13,728 | 16,324 |
| 120 | 80 | - | - | 4,728 | 6,279 | 7,818 | 9,344 | 12,359 | 15,323 | 18,237 |
| 140 | 80 | - | - | - | - | - | 10,301 | 13,635 | 16,918 | 20,151 |
| 150 | 50 | - | - | - | - | - | 9,344 | 12,359 | 15,323 | 18,237 |
| 150 | 100 | - | - | - | - | - | 11,736 | 15,548 | 19,310 | 23,022 |
| 160 | 80 | - | - | - | - | - | 11,258 | 14,910 | 18,513 | 22,065 |
| 200 | 100 | - | - | - | - | - | 14,129 | 18,738 | 23,298 | 27,807 |

Теоретический вес квадратных труб, кг/м

| Размеры | Толщина |
| --- | --- |
| А, мм | В, мм | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 12 | 0,358 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 15 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 16 | 0,485 | 0,576 | 0,709 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 19 | 0,567 | 0,675 | 0,832 | 1,090 | - | - | - | - | - |
| 20 | 20 | 0,613 | 0,729 | 0,901 | 1,176 | - | - | - | - | - |
| 22 | 22 | 0,677 | 0,806 | 0,996 | 1,303 | - | - | - | - | - |
| 25 | 25 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,495 | 1,837 | 2,167 | - | - | - |
| 30 | 30 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,814 | 2,236 | 2,645 | - | - | - |
| 32 | 32 | 0,960 | 1,150 | 1,420 | 1,870 | 2,310 | 2,740 | - | - | - |
| 35 | 35 | 1,091 | 1,304 | 1,618 | 2,133 | 2,635 | 3,124 | - | - | - |
| 40 | 40 | 1,251 | 1,495 | 1,858 | 2,452 | 3,033 | 3,602 | 4,703 | - | - |
| 45 | 45 | 1,410 | 1,686 | 2,097 | 2,771 | 3,432 | 4,081 | - | - | - |
| 50 | 50 | - | 1,878 | 2,336 | 3,090 | 3,831 | 4,559 | 5,979 | 7,349 | - |
| 60 | 60 | - | - | 2,814 | 3,728 | 4,628 | 5,516 | 7,255 | 8,943 | - |
| 70 | 70 | - | - | 3,293 | 4,366 | 5,426 | 6,473 | 8,531 | 10,538 | - |
| 80 | 80 | - | - | 3,771 | 5,004 | 6,223 | 7,430 | 9,807 | 12,133 | 14,410 |
| 100 | 100 | - | - | 4,728 | 6,279 | 7,818 | 9,344 | 12,359 | 15,323 | 18,237 |
| 120 | 120 | - | - | - | 7,555 | 9,413 | 11,258 | 14,910 | 18,513 | 22,065 |
| 140 | 140 | - | - | - | 8,831 | 11,008 | 13,172 | 17,462 | 21,703 | 25,893 |
| 150 | 150 | - | - | - | 9,469 | 11,805 | 14,129 | 18,738 | 23,298 | 27,807 |
| 200 | 200 | - | - | - | 12,659 | 15,793 | 18,913 | 25,118 | 31,272 | 37,376 |

Трубы круглые. Теоретический вес, кг/м.

| Диаметр, мм | Толщина, мм |
| --- | --- |
|  | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,6 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4 |
| 6 | 0,125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 0,175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 0,225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 0,275 | 0,325 | 0,394 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0,326 | 0,385 | 0,470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 0,351 | 0,415 | 0,570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 0,376 | 0,445 | 0,545 | 0,577 | 0,701 | - | - | - | - | - | - |
| 17,2 | 0,406 | 0,481 | 0,590 | 0,625 | 0,761 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 0,426 | 0,505 | 0,620 | 0,657 | 0,801 | 0,97 | - | - | - | - | - |
| 19,05 | 0,452 | 0,536 | 0,659 | 0,699 | 0,854 | 1,036 | - | - | - | - | - |
| 20 | 0,476 | 0,565 | 0,695 | 0,737 | 0,901 | 1,096 | 1,133 | 1,277 | - | - | - |
| 21,3 | 0,508 | 0,604 | 0,744 | 0,789 | 0,967 | 1,177 | 1,217 | 1,375 | - | - | - |
| 22 | 0,526 | 0,625 | 0,770 | 0,817 | 1,002 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 0,601 | 0,715 | 0,883 | 0,937 | 1,152 | 1,409 | 1,458 | 1,653 | - | - | - |
| 25,4 | 0,611 | 0,727 | 0,898 | 0,954 | 1,172 | 1,434 | 1,484 | 1,683 | - | - | - |
| 26,9 | 0,649 | 0,772 | 0,954 | 1,014 | 1,247 | 1,527 | 1,582 | 1,795 | - | - | - |
| 28 | 0,676 | 0,805 | 0,995 | 1,058 | 1,302 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 0,726 | 0,865 | 1,070 | 1,138 | 1,402 | 1,722 | 1,784 | - | - | - | - |
| 31,75 | 0,770 | 0,918 | 1,136 | 1,208 | 1,490 | 1,831 | 1,898 | 2,160 | - | - | - |
| 32 | 0,776 | 0,925 | 1,146 | 1,218 | 1,502 | 1,847 | 1,914 | 2,178 | - | - | - |
| 33 | - | 0,956 | 1,183 | 1,258 | 1,552 | - | - | - | - | - | - |
| 33,7 | 0,819 | 0,977 | 1,209 | 1,286 | 1,588 | 1,953 | 2,025 | 2,306 | 2,444 | - | - |
| 34 | 0,826 | 0,986 | 1,221 | 1,298 | 1,603 | 1,972 | - | - | - | - | - |
| 35 | 0,851 | 1,016 | 1,258 | 1,338 | 1,653 | 2,035 | - | - | - | - | - |
| 38,1 | 0,929 | 1,109 | 1,375 | 1,462 | 1,808 | 2,229 | 2,311 | 2,637 | - | - | - |
| 40 | 0,977 | 1,166 | 1,446 | 1,538 | 1,903 | 2,348 | 2,453 | 2,779 | - | - | - |
| 42 | - | 1,226 | 1,521 | 1,619 | 2,003 | - | - | - | - | - | - |
| 42,4 | 1,037 | 1,238 | 1,536 | 1,635 | 2,023 | 2,498 | 2,591 | 2,960 | 3,141 | 3,498 | 3,846 |
| 43 | 1,052 | 1,256 | 1,559 | 1,659 | 2,053 | 2,535 | - | - | - | - | - |
| 44,5 | 1,089 | 1,301 | 1,615 | 1,719 | 2,128 | 2,629 | 2,728 | 3,117 | - | - | - |
| 45 | 1,102 | 1,316 | 1,634 | 1,739 | 2,153 | 2,661 | - | - | - | - | - |
| 48,3 | 1,184 | 1,415 | 1,758 | 1,871 | 2,319 | 2,687 | 2,975 | 3,403 | 3,614 | 4,029 | 4,437 |
| 50 | 1,227 | 1,466 | 1,822 | 1,939 | 2,404 | 2,974 | 3,086 | 3,531 | 3,750 | 4,183 | 4,607 |
| 50,8 | 1,247 | 1,490 | 1,852 | 1,971 | 2,444 | 3,024 | 3,138 | 3,591 | 3,814 | 4,255 | 4,687 |
| 51 | 1,252 | 1,496 | 1,859 | 1,979 | 2,454 | 3,036 | 3,151 | 3,606 | 3,830 | 4,237 | 4,708 |
| 52 | 1,277 | 1,526 | 1,897 | 2,019 | 2,504 | 3,099 | - | - | - | - | - |
| 53 | 1,302 | 1,556 | 1,934 | 2,059 | 2,554 | 3,161 | 3,281 | 3,756 | 3,990 | - | - |
| 54 | 1,327 | 1,587 | 1,972 | 2,099 | 2,604 | 3,224 | 3,346 | 3,831 | 4,071 | - | - |
| 57 | 1,402 | 1,677 | 2,085 | 2,220 | 2,754 | 3,412 | 3,542 | 4,056 | 4,311 | 4,814 | 5,308 |
| 60,3 | 1,485 | 1,776 | 2,209 | 2,352 | 2,920 | 3,618 | 3,757 | 4,304 | 4,575 | 5,111 | 5,639 |
| 63,5 | 1,565 | 1,872 | 2,329 | 2,480 | 3,080 | 3,819 | 3,965 | 4,545 | 4,832 | 5,400 | 5,960 |
| 70 | 1,728 | 2,067 | 2,573 | 2,740 | 3,405 | 4,226 | 4,388 | 5,033 | 5,353 | 5,986 | 6,611 |
| 76,1 | 1,881 | 2,251 | 2,802 | 2,985 | 3,711 | 4,607 | 4,785 | 5,491 | 5,841 | 6,535 | 7,222 |
| 80 | - | 2,368 | 2,948 | 3,141 | 3,906 | 4,852 | 5,039 | 5,784 | 6,154 | 6,887 | 7,612 |
| 83 | - | 2,458 | 3,061 | 3,261 | 4,056 | 5,039 | 5,234 | 6,010 | 6,394 | 7,157 | 7,913 |
| 84 | - | 2,488 | 3,099 | 3,301 | 4,107 | 5,102 | 5,299 | 6,085 | 6,474 | 7,248 | 8,013 |
| 85 | - | 2,518 | 3,136 | 3,341 | 4,157 | 5,165 | 5,365 | 6,160 | 6,554 | 7,338 | 8,113 |
| 88,9 | - | 2,635 | 3,283 | 3,498 | 4,352 | 5,409 | 5,618 | 6,453 | 6,867 | 7,689 | 8,504 |
| 95 | - | - | 3,512 | 3,742 | 4,657 | 5,791 | 6,016 | 6,911 | 7,356 | 8,239 | 9,115 |
| 101,6 | - | - | 3,760 | 4,006 | 4,988 | 6,204 | 6,445 | 7,407 | 7,885 | 8,834 | 9,776 |
| 103 | - | - | 3,812 | 4,062 | 5,058 | 6,291 | 6,536 | 7,512 | 7,997 | 8,960 | 9,916 |
| 104 | - | - | 3,850 | 4,103 | 5,108 | 6,354 | 6,602 | 7,587 | 8,077 | 9,050 | 10,016 |
| 108 | - | - | 4,237 | 4,515 | 5,624 | 6,999 | 7,272 | 8,361 | 8,902 | 9,979 | 11,048 |
| 114,3 | - | - | 4,263 | 5,308 | 6,604 | 6,862 | 7,888 | 8,397 | 9,411 | 10,417 | - |
| 129 | - | - | 4,789 | 5,104 | 6,360 | 7,919 | 8,229 | 9,465 | 10,080 | 11,304 | 12,520 |
| 139,7 | - | - | 5,191 | 5,553 | 6,896 | 8,589 | 8,926 | 10,269 | 10,937 | 12,269 | 13,592 |
| 153 | - | - | 5,690 | 6,066 | 7,562 | 9,421 | 9,792 | 11,268 | 12,003 | 13,468 | 14,924 |
| 154 | - | - | - | - | 7,612 | 9,484 | 9,857 | 11,343 | 12,083 | 13,558 | 15,024 |
| 155 | - | - | - | - | - | 9,546 | - | - | - | - | - |
| 156 | - | - | - | - | 7,712 | 9,609 | 9,987 | 11,493 | 12,244 | 13,738 | 15,224 |
| 168,3 | - | - | - | - | 8,328 | 10,379 | 10,788 | 12,417 | 13,229 | 14,847 | 16,456 |
| 204 | - | - | - | - | 10,116 | 12,614 | 13,112 | 15,099 | 16,090 | 18,065 | 20,032 |
| 206 | - | - | - | - | 10,216 | 12,739 | 13,242 | 15,249 | 16,250 | 18,245 | 20,232 |
| 219,1 | - | - | - | - | 10,872 | 13,559 | 14,095 | 16,233 | 17,300 | 19,426 | 21,544 |
| 254 | - | - | - | - | 12,620 | 15,744 | 16,367 | 18,855 | 20,096 | 22,572 | 25,040 |
| 255 | - | - | - | - | 19,670 | 15,807 | 16,432 | 18,930 | 20,176 | 22,662 | 25,140 |
| 256 | - | - | - | - | 12,720 | 15,869 | 16,497 | 19,005 | 20,256 | 22,752 | 25,240 |
| 273 | - | - | - | - | 13,572 | 16,933 | 17,604 | 20,282 | 21,619 | 24,285 | 26,943 |
| 304 | - | - | - | - | 15,124 | 18,874 | 19,622 | 22,611 | 24,103 | 27,079 | 30,048 |
| 306 | - | - | - | - | 15,224 | 18,999 | 19,753 | 22,761 | 24,263 | 27,260 | 30,248 |
| 232,9 | - | - | - | - | 16,121 | 20,120 | 20,918 | 24,106 | 25,697 | 28,873 | 32,041 |
| 355,6 | - | - | - | - | 17,708 | 22,104 | 22,982 | 26,487 | 28,237 | 31,731 | 35,216 |
| 406 | - | - | - | - | - | 24,880 | 25,870 | 29,820 | 31,79 | 35,730 | 39,660 |